附件5

### 各类别乙级资质主要检测项目与参数及必须依据的标准方法清单

### 一、岩土工程类27项

| ### 项目/参数 |  | ### 必须依据的标准名称及编号（含年号） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 序号 | ### 名称 |  |  |
| ### （一）土工指标检测12项 |  |  |  |
| ### 1 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 烘干法、酒精燃烧法为必选方法 |
| ### 2 | ### 比重 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法 |
| ### 3 | ### 密度 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 环刀法、蜡封法为必选方法 |
| ### 4 | ### 颗粒级配 ### （颗粒分析） | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 筛析法、密度计法为必选方法 |
| ### 5 | ### 相对密度 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）为必选方法 |
| ### 6 | ### 最大干密度 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| ### 7 | ### 最优含水率 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| ### 8 | ### 渗透系数 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法 |
| ### 9 | ### 渗透临界 ### 坡降 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法 |
| ### 10 | ### 直剪强度 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法 |
| ### 11 | ### 液限 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 液塑限联合测定法为必选方法 |
| ### 12 | ### 塑限 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 液塑限联合测定法为必选方法 |
| ### （二）岩石（体）指标检测5项 |  |  |  |
| ### 13 | ### 块体密度 | ### 水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020 | ### 量积法、水中称量法、密封法为必选方法 |
| ### 14 | ### 含水率 | ### 水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020 |  |
| ### 15 | ### 单轴抗压 ### 强度 | ### 水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020 |  |
| ### 16 | ### 弹性模量 | ### 水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020 | ### 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法4种方法中任意1种 |
| ### 17 | ### 变形模量 | ### 水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020 | ### 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法6种方法中至少1种 |
| ### （三）地基处理工程检测4项 |  |  |  |
| ### 18 | ### 原位密度 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | ### 环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法 |
| ### 19 | ### 标准贯入 ### 击数 | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| ### 20 | ### 地基承载力 | ### 水利水电工程岩石试验规程 ### SL/T 264—2020 |  |
|  |  | ### 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | 浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法 |
|  |  | ### 建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012 | 处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法 |
| ### 21 | ### 单桩承载力 | ### 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014 | ### 竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法 |
| ### （四）土工合成材料检测6项 |  |  |  |
| ### 22 | ### 单位面积 ### 质量 | 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品 单位面积质量的测定方法 GB/T 13762—2009 |  |
| ### 23 | ### 厚度 | ### 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | ### 土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法 |
|  |  | ### 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 ### GB/T 13761.1—2022 |  |
| ### 24 | ### 拉伸强度（抗拉强度、断裂强力） | ### 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | ### 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | ### 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | ### 纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1—2013 |  |
| ### 25 | ### 撕裂强力 ### （撕破强力） | ### 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | ### 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 ### GB/T 13763—2010 |  |
| ### 26 | ### 圆柱顶破强力（顶破强力） | ### 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | ### 土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法） ### GB/T 14800—2010 |  |
| ### 27 | ### 伸长率（断裂伸长率） | ### 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | ### 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | ### 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013 |  |

### 二、混凝土工程类40项

| 项目/参数 |  | ### 必须依据的标准名称及编号（含年号） | ### 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 序号 | ### 名称 |  |  |
| ### （一）水泥6项 |  |  |  |
| ### 1 | ### 细度 | ### 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345—2026 | ### 负压筛析法为必选方法 |
| ### 2 | ### 标准稠度 ### 用水量 | ### 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 ### GB/T 1346— 2024 | ### 试杆法（基准法）为必选方法 |
| ### 3 | ### 凝结时间 | ### 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 ### GB/T 1346— 2024 |  |
| ### 4 | ### 安定性 | ### 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 ### GB/T 1346— 2024 | ### 雷氏法（基准法）为必选方法 |
| ### 5 | ### 胶砂流动度 | ### 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419—2005 |  |
| ### 6 | ### 胶砂强度 | ### 水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021 |  |
| ### （二）混凝土骨料9项 |  |  |  |
| ### 7 | ### 细度模数 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 8 | ### （砂、石）饱和 ### 面干吸水率 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 9 | ### 含泥量 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 10 | ### 堆积密度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 11 | ### 表观密度（饱和面干表观密度） | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 12 | ### 针片状颗粒含量 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 13 | ### 坚固性 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 14 | ### 压碎指标 ### （压碎值） | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 15 | ### 软弱颗粒含量 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### （四）混凝土和混凝土结构9项 |  |  |  |
| ### 16 | ### 拌和物 ### 坍落度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016 |  |
| ### 17 | ### 拌和物 ### 泌水率 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016 |  |
| ### 18 | ### 拌和物均匀性 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 19 | ### 拌和物含气量 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016 |  |
| ### 20 | ### 拌和物表观密度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 21 | ### 拌和物凝结时间 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016 |  |
| ### 22 | ### 拌和物水胶比 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 | ### 水洗法和炒干法2种方法中任意1种 |
| ### 23 | ### 抗压强度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
|  |  | ### 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081—2019 |  |
| ### 24 | ### 抗折强度 ### （抗弯强度） | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### （五）钢筋5项 |  |  |  |
| ### 25 | ### 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | ### 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| ### 26 | ### 屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | ### 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| ### 27 | ### 断后 ### 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | ### 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| ### 28 | ### 接头 ### 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023 |  |
|  |  | ### 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | ### 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27—2014 |  |
|  |  | ### 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107—2016 |  |
| ### 29 | ### 反复弯曲 | ### 金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T 238—2013 |  |
|  |  | ### 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019 |  |
| ### （六）砂浆4项 |  |  |  |
| ### 30 | ### 稠度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 31 | ### 泌水率 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 32 | ### 表观密度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### 33 | ### 抗压强度 | ### 水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 |  |
| ### （七）外加剂7项 |  |  |  |
| ### 34 | ### 减水率 | ### 混凝土外加剂 GB/T 8076—2025 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080—2016 |  |
| ### 35 | ### 固体含量 ### （含固量） | ### 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023 | 干燥法为必选方法 |
| ### 36 | ### 含气量 | ### 混凝土外加剂 GB/T 8076—2025 |  |
|  |  | ### 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080 —2016 |  |
| ### 37 | ### pH值 | ### 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023 |  |
| ### 38 | ### 细度 | ### 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023 |  |
| ### 39 | ### 抗压 ### 强度比 | ### 混凝土外加剂 GB/T 8076—2025 |  |
|  |  | ### 混凝土物理力学性能试验方法标准 ### GB/T 50081—2019 |  |
| ### 40 | ### 凝结时间差 | ### 混凝土外加剂 GB/T 8076—2025 |  |

### 三、金属结构类18项

| ### 项目/参数 |  | ### 必须依据的标准名称及编号（含年号） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 序号 | ### 名称 |  |  |
| ### （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测7项 |  |  |  |
| ### 1 | ### 铸锻件表面 ### 缺陷 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 |  |
|  |  | ### 铸钢铸铁件 渗透检测GB/T 9443—2019 |  |
|  |  | ### 铸钢铸铁件 磁粉检测GB/T 9444—2019 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 ### NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 ### NB/T 47013.5—2015 |  |
| ### 2 | ### 钢板表面缺陷 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 |  |
|  |  | 热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977—2025 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 ### NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 ### NB/T 47013.5—2015 |  |
| ### 3 | ### 焊缝表面缺陷 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 ### NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 ### NB/T 47013.5—2015 |  |
| ### 4 | ### 焊缝内部缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2023 |  |
|  |  | ### 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1—2019 | ### 射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种 |
|  |  | ### 承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测 ### NB/T 47013.10—2015 |  |
| ### 5 | ### 表面 ### 清洁度 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1—2011 |  |
|  |  | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2—2008 |  |
|  |  | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3—2009 |  |
| ### 6 | ### 涂料涂层 ### 厚度 | ### 水工金属结构防腐蚀技术规范 SL/T 105—2025 |  |
| ### 7 | ### 涂料涂层 ### 附着力 | ### 水工金属结构防腐蚀技术规范 SL/T 105—2025 | ### 划格法和划叉法、拉开法2种方法中任意1种 |
|  |  | ### 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力 （破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验GB/T 31586.1—2015 |  |
| ### （二）制造安装与在役质量检测4项 |  |  |  |
| ### 8 | ### 几何尺寸 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 | ### 必须具备水准仪和经纬仪，全站仪2类中任意1类 |
| ### 9 | ### 表面缺陷（局部平面度） | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 |  |
| ### 10 | ### 温度 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025 |  |
| ### 11 | ### 水压试验 | ### 水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 ### SL/T 432—2024 | ### 必须具有压力监测手段和应力监测手段 |
| ### （三）启闭机与清污机检测7项 |  |  |  |
| ### 12 | ### 钢丝绳缺陷 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023 |  |
|  |  | ### 铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837—2023 |  |
| ### 13 | ### 硬度 | ### 金属材料 里氏硬度试验 第1部分 试验方法 GB/T 17394.1—2025 |  |
| ### 14 | ### 主梁上拱度 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025 |  |
| ### 15 | ### 上翘度 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025 |  |
| ### 16 | ### 挠度 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025 |  |
| ### 17 | ### 行程 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025 |  |
| ### 18 | ### 压力 | ### 水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025 |  |

### 四、机械电气类18项

| ### 项目/参数 |  | ### 必须依据的标准名称及编号（含年号） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 序号 | ### 名称 |  |  |
| ### （一）水力机械10项 |  |  |  |
| ### 1 | ### 流量 | ### 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 | ### 超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种 |
|  |  | ### 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | ### 超声波流量计法为必选方法，流速仪法、差压法、压力—时间法、电磁法（电磁流量计）4种方法中至少1种 |
|  |  | ### 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | ### 超声波法、压力时间法（吉普逊法）、差压法3种方法中至少1种 |
|  |  | ### 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | ### 流速仪法、毕托管法、压力时间法（吉普逊法）、示踪法、标准差压法5种方法中至少1种 |
| ### 2 | ### 水头 ### （扬程） | 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 | ### 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | ### 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | ### 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | ### 压力计、压力传感器、压差传感器、水位计4种方法中任意1种 |
| ### 3 | ### 水位 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 |  |
|  |  | ### 小型水轮机现场验收试验规程 ### GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | ### 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| ### 4 | ### 压力 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 |  |
|  |  | ### 小型水轮机现场验收试验规程 ### GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| ### 5 | ### 空蚀及磨损（ 空蚀） | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2—2007 |  |
|  |  | 水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184—2003 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  | 空蚀及磨损（磨蚀） | 反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444—2020 |  |
| ### 6 | 效率 | ### 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 小型水电站现场效率试验规程SL 555—2012 |  |
|  |  | ### 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
|  |  | ### 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 7 | 转速 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程SL 555—2012 | ### 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | ### 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| 8 | 噪声 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法GB/T 10069.1—2006 |  |
|  |  | 泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529—2013 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 9 | 粗糙度 | ### 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011 |  |
|  |  | ### 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023 |  |
| 10 | 材料力学性能（抗拉强度） | ### 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  | 材料力学性能 （弯曲） | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024 |  |
|  | 材料力学性能（延伸率） | ### 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| ### （二）电气设备8项 |  |  |  |
| ### 11 | ### 频率 | ### 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | ### 三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021 |  |
| ### 12 | ### 电流 | ### 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | ### 电力设备预防性试验规程DL/T 596—2021 |  |
| ### 13 | ### 电压 | ### 泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025 |  |
|  |  | ### 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | ### 电力设备预防性试验规程DL/T 596—2021 |  |
| ### 14 | ### 电阻 | ### 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | ### 三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021 |  |
|  |  | ### 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | ### 接地装置特性参数测量导则 DL/T 475—2017 |  |
| ### 15 | ### 绝缘 ### 电阻 | ### 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL/T 474.1—2018 |  |
| ### 16 | ### 励磁特性（伏安特性） | ### 互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017 |  |
|  |  | ### 大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018 |  |
| ### 17 | ### 相位检查 | ### 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
| ### 18 | ### 开关操作机构机械性能 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | ### 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 GB/T 3804—2017 |  |

### 五、量测类17项

| 项目/参数 |  | ### 必须依据的标准名称及编号（含年号） | ### 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 序号 | ### 名称 |  |  |
| ### 1 | ### 高程 | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### 水准测量法、光电测距三角高程测量法、GNSS高程测量法3种方法中任意1种 |
| ### 2 | ### 平面 ### 位置 | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| ### 3 | ### 建筑物纵横轴线 | ### 水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016 |  |
|  |  | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| ### 4 | ### 建筑物断面几何尺寸 | ### 水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016 |  |
|  |  | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| ### 5 | ### 结构构件几何尺寸 | ### 水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016 |  |
|  |  | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| ### 6 | ### 坡度 | ### 水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016 |  |
|  |  | ### 水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026 | ### GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| ### 7 | ### 平整度 | ### 水利水电建设工程验收规程SL/T 223-2025 |  |
|  |  | ### 堤防工程施工规范 SL/T 260-2025 |  |
| ### 8 | ### 水平 ### 位移 | ### 土石坝安全监测技术规范SL/T 551—2024 |  |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 9 | ### 垂直 ### 位移 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 |  |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 10 | ### 接缝和裂缝开合度 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 | ### 测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备 |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 11 | ### 渗流量 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 | ### 容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种 |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 | ### 容积法、量水堰法2种方法中任意1种 |
| ### 12 | ### 扬压力 | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 | ### 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | ### 水闸安全监测技术规范 SL 768—2018 |  |
| ### 13 | ### 渗透 ### 压力 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 | ### 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 14 | ### 孔隙水 ### 压力 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 |  |
| ### 15 | ### 应力 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 |  |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 16 | ### 应变 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 |  |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |
| ### 17 | ### 地下 ### 水位 | ### 土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024 | 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | ### 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013 |  |