《输水工程施工质量验收技术规范》

地方标准起草说明

一、修订背景

因国家、行业均无输水工程施工质量评定验收标准，2007年水利厅建安中心（原质量监督中心站）制定了DB65/T 2798-2007《输水工程单元工程质量检验评定标准》。该标准应用至今，有效规范了我区输水工程施工质量检验评定行为，为加强我区水利建设质量控制起到了积极的作用。

近年来，国家和行业陆续修订发布了《建筑法》《标准化法》《建设工程质量管理条例》《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《水利工程质量管理规定》《水利工程验收管理规定》《水利工程质量检测管理规定》等法律法规、法规性文件、部门规章和规范性文件。制/修订了《水利水电工建设工程验收规程》《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》《水利工程质量检测技术规程等技术标准》，同时水利工程建设中新建管模式、新材料、新装备、新技术、新工艺不断发展应用，需对该标准进行修订完善，以适应输水工程建设质量提升的实际需要。

二、修订原则和主要变化

本次修订，一是密切衔接了相关行业。行业规范规程补充数据和规定修订成综合性技术规范，更名为《输水工程施工质量验是技术规范》。二是除结构调整和编辑性改动外，技术变化主要有35个方面，并补充完善了输水工程项目划分、质量检验数据处理、质量事故与质量缺陷处理备案的要求和单元工程施工质量验收标准。三是增加细化了施工质量验收的基本规定、程序方法和工作要求，增加了工序、单元、分部、单位、合同工程完工后法人验收和政府验收的条件、程序、内容、标准；四是遵循行业现行规定，明确了合格标准是验收标准，并为项目创优设置了预量标准。经向水利部建安中心有关领导部门汇报和征求意见，该标准修订的原则、思路和做法得到认可。其合法性、技术性和形式审查及批准、发布由自治区市场监管局负责。

三、主要条款说明

1、本次修订，最突出的变化是4.1.3“工序、工程完工后直接验收施工质量，不再评定质量等级”。4.6.6、4.6.7、4.6.9规定分部工程、单位工程、工程项目完工后，经施工单位自检合格、监理机构签署复核意见、填写施工质量验收核查表后即可组织法人验收和竣工验收自查。这在目前全国水利行业属首创。

2、本次修订，整体结构有较大调整，以下变化贯穿全文：

（1）首次制订时体例格式是依据SL 1《水利技术标准编写规定》起草，本次修订则是依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。

（2）将各单元工程及所含工序的质量检验评定标准更改为施工质量验收标准。

（3）强化质量抽检意识，规范检验抽样行为，引入计数抽样概念。

（4）调整优化工序的划分，减少对正常施工过程的干扰，切实实现“上一道工序未经检验或检验不合格，不得进行下一道工序施工或验收”的可操作性。

（5）强化质量检测意识，最大限度“让数据说话”。

（6）对采用自动碾压、自动灌浆等自动化控制系统的记录给予认可，在质量验收中鼓励运用信息技术，对质量控制数据在采集、传输、存储和分析采用实时监控，保证数据真实可靠。

3、本次修订的主要技术变化如下：

（1）取消了分部、单位工程和工程项目质量等级评定程序；

（2）增加了部分术语；

（3）更改、补充了基本要求，增加了抽样检验和质量验收信息化的要求，取消了优良等级的标准；

（4）明确了单元工程及所含工序施工质量验收中监理机构的责任，细化了监理机构对各检验项目的复核要求；

（5）简化了部分工序施工质量的验收设置，优化了部分检验项目、质量要求、检验方法和检验数量；

（6）各章节计附录都在不同方面做了修改、增加或补充。

2023年4月10日